## Inventario Base
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN VENTA
LOTE | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | ESPEC. ELECTRICAS | Precio Venta ORIGINAL USD + IVA | PRECIO AJUSTADO USD + IVA | Comisión Liquidador | Maniobras de Entrega USD + IVA | FOTOS
1 | SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA FORMADO POR SISTEMA UV STERILIGHT CON FUENTE DE PODER CON PANTALLA INDICADORA DE VIDA UTIL DE BULBO CON MEDIDOR ANALOGO DE PRESION, BOMBA DE 1/2HP Y FILTRO. | Sterlight | S5Q-PA | 130224918 | 100-240V. 50-60 Hz.0.6 A. | 950 | 665 | 66.5 | 60 | Foto 1
|  | A.O. Smith |  |  | 1.5 HP. 115-230V.
2 | LAVADORA DE FRASCO/CRISTAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 81 AGUJAS DIM. INTE: 72X80X68. | Forma Scientific | 89141-1 |  | 208-230,3ph, 60Hz. | 1500 | 1050 | 105 | 350 | Foto 1
6 | HORNO DE SECADO DOBLE PUERTA ABATIBLE CAPACIDAD MAX 300°C CON CONTROL ANALOGO DE PERILLA MARCA INVENSYS DIM. INT: 70X51X 63. PUERTA 75.5X60. Con 2 RESISTENCIAS. Equipo fuera de uso. |  |  |  | 220V. 3ph. | 100 | 70 | 7 | 60 | Foto 1
7 | LENADORA DE LIQUIDOS DE UN PISTON (7/8"DIAM.X 3.5") SEMIAUTOMATICA BREWER REGULADOR DE VELOCIDAD ANALOGO 100 RPM CON UNA BOQUILLA DE INYECCIÓN. | Brewer | 60453 | 19018 | 115V. 0.5 A | 1200 | 840 | 84 | 35 | Foto 1
11 | Mesa DE ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DIM:150,70,69.5 CM. |  |  |  |  | 400 | 280 | 28 | 10 | Foto 1
13-1 | FILTRO DE ACERO INOXIDABLE (DIAM:3´´X14.5´´) PARA CARTUCHO (DIM INTE 2.75"X 11"´) DOBLE ABIERTO DE 10" CON SALIDAS DE 1", SOPORTE DE RESORTE Y 3 clamps. |  |  |  |  | 200 | 140 | 14 | 5 | Foto 1
13-3 | FILTRO DE PLÁSTICO (DIAM:3´´X9´´) PARA CARTUCHO (DIM INTE 2.5"X 10") DOBLE ABIERTO DE 10" CON SALIDAS DE 3/4" A MANGUERA 3/3", CON LLAVE Y 5 REPUESTOS Y LLAVE. |  |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 40 | Foto 1
13-4 | FILTRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE (DIAM:3´´X9´´) PARA CARTUCHO (DIM INTE 2.5"X 10") DOBLE ABIERTO DE 10" CON SALIDAS DE 3/4" A MANGUERA 3/3", |  |  |  |  | 15 | 10.5 | 1.05 | 5 | Foto 1
16 | Mesa DE ACERO INOXIDABLE CON DOS CAJONES Y ENTREPAÑO. DIM:115X70X76. |  |  |  |  | 800 | 560 | 56 | 20 | Foto 1
18 | ENGARGOLADORA DE BANCO SEMIAUTOMATICA DE PEDAL Y PALANCA PARA RETAPA DIAMETRO 20 Y 30 mm. ALTURA MAXIMA 36 cm; VARIOS FORMATOS. |  |  |  | 127V. .5 HP. 9.5 A. 1745 RPM. 60 HZ. | 1500 | 1050 | 105 | 30 | Foto 1
20 | LOTE DE 4 CONTENEDORES PYREX DE VIDRIO TEMPLADO 10" DIAM. X 12". | Kymex | 10x12" |  |  | 200 | 140 | 14 | 30 | Foto 1
25 | BOMBA CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE DIAM: 5", ENTRADAS DE CLAM 1.5", 1 HP, CON RUEDAS. | Hoinox | PC114MD | 439 | 220/440 V. 1 HP. 3/1.65 A. 3440 RPM. 60 HZ. | 350 | 245 | 24.5 | 12 | Foto 1
26 | MONOBLOCK MAR PARA PROCESO DE LLENADO, COLOCACIÓN DE TAPON Y ENGARGOLADO CON DOS ALIMENTADORES CON TOLVA/DISCOS VIBRADORES DE TAPON Y DE RETAPA FRASCO TIPO VIAL DE 5 A 30 ML EN 20 MM. CON ESTRELLA PARA 18 FRASCOS ,BANDA TRANSPORTADORA DE 64X8 A LA SALIDA. DISCO GUIA DE 59 CM DIA CON 18 PORTA FRASCOS. VELOCIDAD VARIABLE. FALTA BALA DE UNA DE LAS VALVULAS. |  |  |  | 220-360V. 60 Hz. 1800 RPM. | 30000 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 320 | Foto 1
27 | LLENADORA DE PISTON 1PISTON ( (2.8X11 ) SEMIAUTOMATICA . CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD. VEL MAX 100 RPM CON FLECHA INFERIOR DEL PISTON DAÑADA. |  |  |  | 130 V.1 A. 1/8 HP. | 1500 | 1050 | 105 | 20 | Foto 1
29 | TANQUE DE ACERO INOXIDABLE ENCHAQUETADO GRADO SANITARIO (DIAM: 60X80) 200 LTS CON CON AGITADOR DE PROPELA (4") ,1 HP. SALIDA CENTRAL DE 1.5", CON VALVULA DE ESFERA . MANOMETRO Y VALVULA DE SEGURIDAD. |  | 200L |  | 110=230 V. 1HP. 13.2,6.5 A. 1725 RPM. 60 HZ. | 1500 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 50 | Foto 1
30 | POTENCIOMETRO MEDIDOR PORTATIL DE PH | Conductronic | PH10 |  | 9 VDC. | 125 | 87.5 | 8.75 | 5 | Foto 1
32 | BALANZA CAPACIDAD MAXIMA 200 GRAMOS ESCALA DE .01g | Denver instrument | Ph-2002 | 050WCBO18 | 110 V. | 225 | 157.5 | 15.75 | 5 | Foto 1
34 | Mesa de acero inoxidable con entrepaño y respaldo DIM:150X70X89.5. | Mesa |  |  |  | 500 | 350 | 35 | 10 | Foto 1
35 | BASCULA ELECTRONICA CAPACIDAD MAX 1000 GRAMOS | Mettler | PE 1 |  | 100 v. | 150 | 105 | 10.5 | 5 | Foto 1
36 | Lote de 3 bombas desplazamiento positivo 2 de plástico con entradas de manguera 3/4´´, impulsor diam: 1´´10L/MIN 4 coples con tuerca adicionales + una tuerca y 3 espigas roscadas de varias medidas. otra de goteo con estradas de manguera de 0.5" , impulsor de 2" DE 12 GPM. | Shurflo, Pump-plus | Pusatron C-plus | 410104890 | 110V. 115 V. 0.4 A. 50/60 HZ. | 500 | 350 | 35 | 15 | Foto 1 | Foto 2
38 | CONTADORA DE TABLETAS MINI COUNTER CON TOLVA DE ALIMENTACION Y GUIA PARA TABLETA Y SENSOR PARA CONTENO Y CONTADR ANALOGO, CON CONTROL DE VELOCIDD Y REVOLUCIONES Y PANTALLA EN LCD | Mini-Counter | M IV | 631 | 115V. 2 A. 50/60 HZ. | 1500 | 1050 | 105 | 40 | Foto 1
41 | Lote de 2 Mesas #1: Mesa de acero inoxidable con entrepaño DIM: 240X88X98. Con cancelería de aluminio de compuertas para exclusa. # 2: Mesa de acero inoxidable con entrepaño DIM: 50X90X71. Con cancelería de aluminio de compuertas para exclusa. | Mesa |  |  |  | 350 | 245 | 24.5 | 200 | Foto 1 | Foto 2
44 | TANQUE EN ACERO INOXIDABLE 300 LITROS (DIAM: 65X85) CONICO, VALVULA DE ESFERA SALIDA DE 1"CONEXIÓN MANGUERA Y TAPA CON COMPUERTA 1/4. |  |  |  |  | 500 | 350 | 35 | 190 | Foto 1
46 | FILTRO VERTICAL DE PLATOS PLACA 12.7 CM DE MATERIAL FILTRANTE DIAM, ORIFICIO CENTRAL DE 2.5 CM DEL VASTAGO CON BOMBA HIDRAULICA ACCIONADA POR MOTOR DE 0.746 kW incompleto |  |  |  | 1127/220 V. 18.6/9.4 A. I HP. .756 KW. 3535/3510 RPM. | 500 | 350 | 35 | 15 | Foto 1
47 | TANQUE ENCHAQUETADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1000 L (DIAM:97X135) CONICO, AGITACION TIPO ANCLA (90), VALVULA DE ESFERA SALIDA DE 1" CONEXIÓN MANGUERA Y TAPA CON COMPUERTA 3/8, VALVULA DE SEGURIDAD Y MANOMETROS. |  |  |  | 220V, 5 HP. 3PH. | 2700 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 200 | Foto 1
48-1 | LAVADORA DE FRASCO DE 16 BOQUILLAS CON PANEL DE CONTROL ELECTRICO DE AVANCE Y PARO INDICADOR ANALOGO DE PIEZAS/MINUTO. CON DOS FORMATOS PARA 2"Y 1.5" DE CUELLO. | Bausch + Strobel | FAW 500 | 4517, 1978 | 220/380 V. .5 KW. 50 HZ. | 4000 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 200 | Foto 1
48-2 | TINA DE ACERO INOXIDABLE(DIAM:38X29) + BOMBA HIDRAULICAS DE 0.5 HP PEDROLLO | Pedrollo | JCRm 1C | 04-09. | 125V. 5.3 A, .5 HP, 3450 RPM | 300 | 210 | 21 | 25 | Foto 1
48-3 | BOMBA HIDRAULICAS DE 0.5 HP PEDROLLO | Pedrollo | JCRm 1C | 05-09. | 125V. 5.3 A, .5 HP, 3450 RPM | 150 | 105 | 10.5 | 5 | Foto 1
48-4 | TANQUE DE ACERO INOXIDABLE 200 L. (DIAM:59X90). CONICO, VALVULA DE ESFERA SALIDA DE MANGUERA 1"´Y 2 CLAMPS .MONTADO SOBRE 4 LLANTAS CON FRENO. |  |  |  |  | 300 | 210 | 21 | 25 | Foto 1
48-5 | TANQUE DE ACERO INOXIDABLE 100 L. (DIAM:55X68), CONICO, VALVULA DE ESFERA ROSCADA 2", EXTENSIÓN (45) Y CODO DE PVC. |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 25 | Foto 1
48-6 | DOS FILTROS DE CARTUCHO CON SALIDA A MANGUERA 3/4" |  |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | 5 | Foto 1 | Foto 2
50 | FILTRO VERTICAL DE PLATOS (I) EN ACERO INOXIDABLE PLACA 17.7 CM DIAM, O.C. 3.12 CM CON BOMBA CENTRIFUGA (4"´) DE 0.187 KW SIEMENS, MONTADO SOBRE 4 LLANTAS NEGRAS. |  |  |  | 127V. 6.4 A. .25 HP. 1760 RPM. 60 HZ. | 1900 | 1330 | 133 | 15 | Foto 1
51 | FILTRO VERTICAL DE PLATOS (II) EN ACERO INOXIDABLE PLACA 17.7 CM DIAM, O.C. 3.12 CM. CON BOMBA CENTRIFUGA (4") DE 0.75 HP POWER ELECTRIC, MONTADO SOBRE 4 LLANTAS BLANCAS. |  |  |  | 220/440 V. 2.5/1.3 A. .75 HP. 1723 RPM. | 1900 | 1330 | 133 | 15 | Foto 1
52 | HORNO SECADOR DE LECHO FLUIDO A VAPOR 80 KG CAPACIDAD, CON PANEL DE CONTROL Y PANTALLA SIEMENS LOGOI TDE. COMPUESTO DE VENTILADOR EN LA PARTE INFERIOR, TINA MOVIL (4 LLANTAS 2 CON FRENO) EN ACERO INOXIDABLE (DIAM: 98 Y 72X37), FILTR0 DE MANGAS, INTERCAMBIADOR DE CALOR, COLECTOR DE POLVOS, CON INSTALACION DE EXTRACCION DE AIRE. INCLUYE: MANÓMETRO INYECCIÓN DE VAPOR , VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMÓMETROS , TUBERIA Y FILTROS EXTERNOS. | Glat | 80 Kg. |  | 220 V. 10 HP.3530 RPM. 60 HZ. | 33000 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 1400 | Foto 1
55 | LOTE2DE 2 MARCO DE PESAS PATRON UNO DE: 1000,500,200,100,100,50,20,10,10,5 GRAMOS Y OTRO DE : KG CON 20000,1000, 1000,500,200,100,100,50,20,10,10,5 GRAMOS CON PORTAPESAS DE MADERA |  |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | 15 | Foto 1
56 | HORNO DE LECHO ESTÁTICO ELÉCTRICO CAPACIDAD MAX 120 °C DIM: INT: 59X50118 CON 15 CHAROLAS EN ACERO INOXIDALE DIMS EXT: 50X56.5X5. COM PIROMETRO ROVERSHAW |  |  |  | 3PH, 220 VOLTS | 40 | 28 | 2.8 | 50 | Foto 1
57 | BÁSCULA ELECTRONICA DIGITAL DE PLATAFORMA (50.5X40.5X12) CAP MAX 60 KG | Radgwag | PUE C/31 H | 304797/11 | 110 V. | 300 | 210 | 21 | 10 | Foto 1
61 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA CAPACIDAD MAX 320g ESCALA 0.001g | Mettler Toledo | MS303S/03 |  | 110 V(12 vdc.-.84 a.) | 300 | 210 | 21 | 12 | Foto 1
65 | MEZCLADOR DE DOBLE LISTÓN (DIM:50X80X54), 100 KG DE CAP. ÚTIL, EN ACERO INOXIDABLE, MOVIL, INCLINABLE CON TAPA, CONTROL ELECTRICO CON BOTONERA Y AMPERIMETRO. | Jing.tec | CH 200 (2014/04) | JTMEL14009 | 220 V. 3 PH. 4 KW | 4500 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 110 | Foto 1
68 | TAPONADORA SEMIAUTOMATICA DE ROSCA PARA FRASCOS, MOVIL, 25 CM ALTURA MAXIMA, 7 ENRROSCADORES Y 6 BASES DIFERENTES MEDIDAS | Devecchi |  |  | 110 V. | 750 | 525 | 52.5 | 25 | Foto 1
71 | TERMO SELLADORA SEMIAUTOMATICA DE MORDAZA (38 cm, 5 mm) DE POLIETILENO CON RESISTENCIA ACCIONADA CON PEDAL. |  |  |  | 110 V. | 40 | 28 | 2.8 | 10 | Foto 1
72 | SELLADORA Y ENVASADO (ACTUALMENTE SELLADO) PARA TUBO COLAPSABLE CON CARRUSEL DE 26 HOLDERS ACCIONADO POR MOTOR ELECTRICO DE 1680 RPM DE 1.5 HP. PARA EL SISTEMA DE SELLADO INCLUYE SOPLADOR LEISTER CUENTA CON PANEL DE CONTROL CON BOTONERA |  |  |  |  | 8000 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 120 | Foto 1
75 | MARMITA ENCHAQUETADA (45 CM) EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD(DIAM: 80X84) 300 LITROS CON AGITACIÓN DE ANCLA (DIAM:52X42) , SALIDA DE 1" Y VALVULA DE ESFERA A 0.5"´,MOTOR 1/2 HP INCLUYE MANÓMETRO METRON , VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMÓMETRO MCA METRON. (Requiere Mantenimiento) |  | 300 L. |  | 380/220 V. 1.2/2.1 A. .5 HP. 3 PH. 1380 RPM. 50 HZ. | 1900 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 85 | Foto 1
76 | BASCULA ELECTRONICA CON PLATAFORMA DIMS 30X 35 CM CON CONTROL DIGITAL CAP. MAX. 15 KG. | Instrument ESHER | R-321 VAC | 3129826 | 110 V. | 150 | 105 | 10.5 | 10 | Foto 1
78 | ENVASADORA DE BOMBA DE ENGRANES, MARCK (I) CON CONTROL DE ENCENDIDO,S VELOCIDADES VARIABLES, TIMER PARA TIEMPO DE PAUSA Y DISPARO. FALTAN LAS DOS VALAS Y COMPUERTAS DE VALVULAS.. REFACCIONES VARIAS. TOLVA CONICA DE 50 LITOS , UNA BOQUILLA | MARCK | I |  | 220/380, .22 KW. 60 HZ. | 1400 | 980 | 98 | 40 | Foto 1
79 | ENVASADORA DE BOMBA DE ENGRANES, MARCK (II) CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, CONTROL ANALOGO DE VELOCIDAD, MEDIDOR ANALOGO DE TIEMPO, MEDIDOR ANALOGO DE TIEMPO EN PAUSA FALTAN LAS UNA DE LAS VALAS Y COMPUERTAS DE VALVULAS. REFACCIONES VARIAS, ENBUDO DE LLEVADO. | MARCK | II |  | 170 V. 1.9 A. .35 HP. | 1400 | 980 | 98 | 40 | Foto 1
85 | MINISPLIT (UNIDAD EVAPORADORA) CAPACIDAD 11,500 BTU/H REFRIGERANTE R22 | LG. | SP121CM | 311X00N3. JO5268 | 115 V. 11 A. 178 W. 1 PH. 60 HZ. | 200 | 140 | 14 | 10 | Foto 1 | Foto 2
86 | ESTUFA DE ESTABILIDAD CON 3 PARRILLAS Y VIDRIO EN EL INTERIOR DIMS INTE; 30X35.5X40 CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL. | Rios Rocha | E | ECM | 127 V. 90 W. | 100 | 70 | 7 | 15 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
87 | ESTUFA CON VACUOMETRO ANALOGO ACOPLADO A 115V CAP MAX 100 C DIMS INT: 20X35.5X15 | Forma Scientific | 3053 | 64140-10 | 115 V. 6 A. 1 PH. 50/60 HZ. | 150 | 105 | 10.5 | 20 | Foto 1
97 | BOMBA DE VACIO DE 1/4 HP A 1425 RPM MOTOR ELECTRICO MOD 5KH45AB2352X CON VALVULAS DE CONTROL CON DOS MANOMETROS | GAST | 210 |  | 115 V. 4.6 A. 0.25 HP. 1425 RPM.1 PH. 50 HZ. | 150 | 105 | 10.5 | 10 | Foto 1
98 | REFRIGERADOR Y CONGELADOR 2 PUERTAS RIFRIGERANTE 134A | Wirlpool |  |  | 115-127 V.. 1PH. 60HZ.. | 150 | 105 | 10.5 | 20 | Foto 1
102 | AGITADOR CON PERILLA CONTROL DE VELOCIDAD 20 W | Corning | PC-310 |  | 120 V. 20 W. 59/60 HZ. | 30 | 21 | 2.1 | 10 | Foto 1
110 | ESPECTROFOTÓMETRO CON PANEL DE CONTROL DIGITAL , 4 FUNCIONES Y PANTALLA LCD | RAYLEIGH | VIS-723G | 0708B7 | 220 V. 150 W. 50 HZ. | 1500 | 1050 | 105 | 50 | Foto 1
117 | CENTRIFUGADORA PORTATIL 10,000RPM RCF 3,900 GRAMOS CAPACIDAD 6 PROBETAS | LW SCIENTIFIC | ZO-1 |  | 100-240 V. 0.5 A. 50/60 HZ. (12 VDC 1.5 A) | 275 | 192.5 | 19.25 | 20 | Foto 1
118 | MINISPLIT CAPACIDAD 23,000 BTU/H REFRIGERANTE R22 | LG. | MEZ65004117 |  | 220 V. 11.2 A. IPH. 60 HZ. | 300 | 210 | 21 | 65 | Foto 1 | Foto 2
122 | Lote de 3 cernidores circulares manuales en Diam: 8.5 cm, #120, #220. con tapa y receptor , 1(DIAM: 25, malla 20) |  |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 5 | Foto 1
127 | TERMO SELLADORA SEMIAUTOMATICA DE MORDAZA (38 cm, 5 mm) DE POLIETILENO CON RESISTENCIA ACCIONADA CON PEDAL. |  |  |  | 110 V. | 40 | 28 | 2.8 | 5 | Foto 1
128 | MOTOR AGITADOR 130 W 8,000 RPM CON VELOCIDAD VARIABLE Y FLECHA DE DIAM: 33.5 mm X 20 |  |  |  | 110/120 V. 1.2 A. 130 W. 8000 RPM.. 50/60 HZ. | 850 | 595 | 59.5 | 10 | Foto 1
130 | AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE , 3 HP, CON DOS PROPELA 3 ´´ Y UN DISPERSOR DE 4 PALETAS (DIAM: 5"X 32"), CON 7 BUJES DE TEFLON Y 4 COLADORES DE DIFERENTES MALLAJES Y UNO CON RECIRCULACIÓN | WATERSIDE CHESHAM BUCKS | EX | 5M0953 | 220 V. 3 HP. 3PH. 60 HZ. | 3000 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 50 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
131 | AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE , 3 HP, CON DOS PROPELA 3 ´´ Y UN DISPERSOR DE 4 PALETAS (DIAM: 5"X 37"),.CON 3 BUJES DE TEFLON Y CON RECIRCUKADOR. |  |  |  | 220 V. 3 HP. 3PH. 60 HZ. | 1800 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 50 | Foto 1 | Foto 2
132 | HIDROLAVADORA MULTIBOQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE A PRESIÓN DIMS 101X143X169 CM CON CARRO EN ACERO INOXIDABLE DIMS 140X76X75 CM DE PERFIL CUADRADO Y CUATRO GRADILLAS PORTA FRASCO EN ACERO INOXIDABLE DIMS 61X31X24 CON RODAJAS PARA 32 FRASCOS | Gitrol | S794A | 88062703 | 208-230/440 v. 19-17.3/8.6 A. 7.5 HP, 3450 r}RPM. 3 PH. 60 HZ. | 500 | 350 | 35 | 175 | Foto 1 | Foto 2
135 | TERMO SELLADORA SEMIAUTOMATICA DE MORDAZA ( 16 , 1.6 cm) , ACCIONADA CON PEDAL | SONGSHAN |  |  | 110 V. | 250 | 175 | 17.5 | 10 | Foto 1
136 | LLENADORA DE TUBO GASTI, NO. SERIE: 172130, DE 12 ESTACIONES, PARA TUBO DE METAL, HP:1/2, PH:3, V:220, DIMENSIONES DE LA LLENADORA 44" LARGO X 23" ANCHO X 55" ALTO. | GASTI |  | 172130 | 220 V, 3Ph, 1/2 HP. | 9800 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 45 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
139 | Lote de 3 Pizarrones: #1: 120X90, #2: 91X150, #3: 240X120P y 1 rotafolio de 70X90 y una guillotina tamaño oficio |  |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | 45 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
140 | AUTOCLAVE ENCHAQUETADA A VAPOR EN ACERO INOXIDABLE INT. TORIESFERICO (DIAM: 96X120) CAP 500 LITROS, TRES CANASTAS PERFORADAS DE ALUMINIO DIAM. INT: 2(90X35),1( 90X60) CON UNA DIVISIÓN SUPERIOR Y OTRA INFERIOR, MANÓMETRO, VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMÓMETRO |  |  |  |  | 500 | 350 | 35 | 200 | Foto 1
141 | AUTOCLAVE ENCHAQUETADA A VAPOR EN ACERO INOXIDABLE INT. TORIESFERICO (DIAM: 96X120) CAP 500 LITROS, DOS CANASTAS PERFORADAS DE ALUMINIO DIAM. INT: 90X40, 90X60 CON 4 DIVISIÓNES SUPERIORES Y UNA INFERIOR Y CARGADOR DE CANASTILLAS., INCLUYE: MANÓMETRO, VÁLVULA DE SEGURIDAD, TERMÓMETRO |  |  |  |  | 500 | 350 | 35 | 200 | Foto 1
142 | POLIPASTO MECANICO (JET EQUIPMENT, 1 TON.) C0N CARRETILLA (TEMSA, 500 KG.) MONTADO SOBRE RIEL DE 7X10X 517 PARA CARRETILLA DE 3´´ | JET EQUIPMENT, TEMSA | 6873, |  |  | 200 | 140 | 14 | 20 | Foto 1
143 | DESTILADOR DE AGUA CONSTA DE: TANQUE EN ACERO INOXIDABLE SUMINISTRO DIAM: 30X60 SALIDA 1´´ LATERAL. TANQUE DE ACERO INOXIDABLE ENCHAQUETADO TORIESFERIACO A PRECION CON TAPA SALIDA INFERIOR 1´´ CON VALVULA DE ESFERA GENERADOR DE VAPOR DIAM: 45X90. TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DOBLE TAPA TORIESFERICA DIAM: 30X60. , CAPACIDAD 50-100 LITROS POR HORA. (Requiere Mantenimiento) |  |  |  |  | 750 | 525 | 52.5 | 80 | Foto 1
144 | BASCULA MECANICA 500 KG CON DOS PESAS PATRON DE 1 KG Y 200 G. | TORINO | FM 130 |  |  | 10 | 7 | 0.7 | 25 | Foto 1
146 | MINISPLIT CAPACIDAD 22,300 BTU REFRIGERANTE R-22 |  |  |  |  | 300 | 210 | 21 | 65 | Foto 1
149 | Lote de muebles de madera #1: Mueble de 12 puertas 214X53X160, #2: dos bancas de 93X31X52, #3: Vitrina de 4 puertas con vidrio superior y 8 inferiores normales de 223X34X128.5. #3: Mesa de madera 62X105X77. |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 60 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
150 | COLECTOR DE POLVO 54X80X69 NEGRO. | Arme | 54 | 145742.1 |  | 300 | 210 | 21 | 30 | Foto 1
151 | ELEVADOR DE 12 M DE ALTURA CON POLIPASTO ELECTRICO CAP MAXIMA 1,000 KG. (SE ENTREGA AL FINAL DE LA VENTA) |  |  |  |  | 1850 | 1295 | 129.5 | Por determinar | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
153 | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 10 BAR MAX POTENCIA 7.5 KW. PESO DE 149 KG INCLUYE , 2 MANOMETROS Y UNA VALVULA DE SEGURIDAD. | Aairkrone Botarini | KS 10 A | 56051 2002 | 220 V. 16 A.. 7.5 KW. 60 HZ. | 4000 | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 320 | Foto 1
156 | COLECTOR DE POLVOS CON MANOMETRO ANALOGO, UN EXTRACTOR DE PALETAS (DIAM: 17")Y OTRO DE JAULA DE ARDILLA (.19"). (Requiere Mantenimiento) | Magnahekic |  |  | 220-230/440-460 V. 12.5-12.2/6.3-6.1 A. 3475 RPM. 3 PH. 60 HZ. | 50 | 35 | 3.5 | 300 | Foto 1 | Foto 2
157 | CONDENSADORA DE AIRE AZUL (114X67X70), VENTILADOR JAULA DE ARDILLA 17" (55X,55X79) Y MANEJADORA (156X84X84) |  |  |  | 220/440 V. 3/1.5 A. 0.75 HP. 3 PH. 1425/1725 RPM. 50/60HZ. | 1000 | 700 | 70 | 250 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
158 | EXTRACTOR DE AIRE PARA DUCTO TIPO JAULA DE ARDILLA 14" CENTRIFUGO |  | CM-20 |  | 220/440 V. .25 HP. 60 HZ. | 25 | 17.5 | 1.75 | 20 | Foto 1
159 | 2 EXTRACTORES DE JAULA DE ARDILLA 142 y 12" CON MOTOR ELECTRICO DE 3/4 HP |  |  |  | 220/440 V. 3 HP. 2.2 KW. 9.6/4.3 A. | 50 | 35 | 3.5 | 120 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
161 | Lote de 4 Mesas con entrepaño de tubular de acero con bases de acero inoxidable #1: 190X73X88.5 con respaldo y guillotina instalada, #2:220X70X91 con guillotina instalada, #3: 289X105.5X83.5 y solo la cubierta de acero inoxidable., #4: 220.5X70X90 de PTR cuadrado guillotina instalada y solo la cubierta de acero inoxidable. |  |  |  |  | 800 | 560 | 56 | 35 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
163 | FLEJADORA SEMIAUTOMATICA MOVIL FLEJE DE 12 X 0.55 MM CON 4 ROLLOS DE FLEJE. | ROBERT SEAL CORP. | D580 A | S908120726 | 110 V. 1 PH. 60HZ. | 400 | 280 | 28 | 25 | Foto 1
164 | FLEJADORA SEMIAUTOMATICA MOVIL FLEJE DE 12 X 0.55 MM CON 5 ROLLOS DE FLEJE. | INTERLAKE |  |  | 110 V. | 300 | 210 | 21 | 25 | Foto 1
166 | FLEJADORA SEMIAUTOMATICA MOVIL FLEJE DE 12 X 0.55 MM | Makysa |  |  | 110 V. | 300 | 210 | 21 | 25 | Foto 1
167 | Oficina de un escritorio AZUL en L DE 181X122X72 con un archivero de dos cajones 47X71X70, dos sillas azules en tela fijas y una móvil negra |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 45 | Foto 1
169 | BASCULA ELECTRONICA MAX 35 KG d=1g, PLATAFORMA 34.5X26 CM CON REPISA EN ACERO INOXIDABLE (41X41X28) | Rodwag | APP35/2C | 372778 | 110V. 35 W. | 250 | 175 | 17.5 | 20 | Foto 1
172 | Lote de 5 piezas de empaque: #1: 1 Flejadora con tensadora y pinzas para 1/2" , #2: 1 Despachador de cintas SALBÓN. #3, 1 Engapadora de cajas CRT nueva. #4: 1 Despachador de diurex. #5: 1 Costal de grapas. # 10: 1 Caja de grapas de cobre FIFA para cajas. |  |  |  |  | 30 | 21 | 2.1 | 10 | Foto 1
173 | CALDERA DE VAPOR CAP 30 CC (7.5 Kg/c) HP. VENTILADOR 2 BOMBA, TANQUE ALMACENAMIENTO VAPOR DIMS DIAM: 85X230 MANÓMETRO DE ENTRADA GAS NATURAL, ENTRADA DE AGUA SUAVIZADA, OPERACIÓN CALDERA DE VAPOR, VÁLVULA DE SEGURIDAD CALDERA DE VAPOR, TERMÓMETRO DE OPERACIÓN CALDERA DE VAPOR, GASES DE COMBUSTIÓN EN CHIMENEA, (Requiere Mantenimiento) | Clayton | EG-30-1 M-19976 |  | VENT; 220-230/440-460 V. 5.2/2.6 A. 3470 RPM. 2 HP. 3 PH. 60 HZ. BOM; 22 V. 4.2/6.2 A. 1722/852 RPM 3 PH. 60 HZ. | 1000 | 700 | 70 | 450 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto5 | Foto 6 | Foto 7
174 | SUAVIZADOR DE AGUA PARA CALDERA CON MANOMETRO EN GLICERINA. |  |  |  |  | 200 | 140 | 14 | 40 | Foto 1
175 | PURIFICADOR DE AGUA CON OZONO CON CONTROLADOR E INDICADORES DE ORP HI 982411 Y BOMBA (PEDROLLO-JCR) DE .5 HP.TANQUE DE ACERO INOXIDABLE TORIESFERICO CON ENTRADA BRIDADA DE PRESION Y SALIDA DE 2".DIAM: 80X130 Y 3 TANQUE FILTRO POLI CLASS. (Requiere Mantenimiento) | HANNA | HI 982411 |  | 127 V. 5.3 A. .5 HP. .35 KW. 60 HZ. | 700 | 490 | 49 | 70 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
178 | LOTE DE 3 ARTICULOS #1: EXTRACTOR 1 HP. #2: REGADERA DE CADENA. #3: LAVA OJOS. |  |  |  | 127/220 V. 14.2/6.83 A. I HO. 1750 RPM. 60 HZ. | 50 | 35 | 3.5 | 30 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
179 | ESPECTROFOTÓMETRO | Perkin Elmer | UV/VIS Lambada 2S | 1503 | 230 V. 250 VA. 56/60 HZ. | 750 | 525 | 52.5 | 60 | Foto 1
180 | FRIGOBAR CAPACIDAD 138.7 DM REFRIGERANTE 134A | BLUE POINT |  |  | 110 V. | 50 | 35 | 3.5 | 10 | Foto 1
181 | TERMOSELLADORA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA POTENCIA 500 W DE 20 A 100 mm | Electromagnetic Netism | DJYF-500A 04-2011 |  | 110V. 500 W. | 500 | 350 | 35 | 10 | Foto 1
183 | Lote de 5 piezas de empaque: #1: 1 Flejadora con tensadora y pinzas para 1/2" , #2: 1 Despachador de cintas SALBÓN. #3, 1 Engapadora de cajas CRT. #4: 1 Despachador de diurex. #5: 1 Caja de grapas de cobre FIFA para cajas. |  |  |  |  | 30 | 21 | 2.1 | 10 | Foto 1
185 | Lote de chapas nuevas y usadas, resortes, pernos , baleros , bandas, bujes en 2 cajas de acero inoxidable de 41X30X6.5 + una caja de acero inoxidable de 62.5X44X4. |  |  |  |  | 25 | 17.5 | 1.75 | 10 | Foto 1
186 | Lote de varios; bote de rondanas, lote de clavos, remachadora con varios remaches contenedor con taquetes y tornillos varios, Consumibles; Cinta termosellantes, tela de teflón, cinta de teflón, lijas varias, rollos de plástico, tapetes. En 2 caja de acero inoxidable con tapa de 62.5X44X4. y Lote de consumibles líquidos primarios 24 piezas ; aceites, pegamentos, líquidos de frenos, cosmético, polish grasa, arranca motor, etc. |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 10 | Foto 1
187 | Bomba manual para pruebas de presión. 12 Manometros,10 válvulas de seguridad, 2 trampas de vapor , filtros varios. |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 10 | Foto 1
188 | Lote de motores varios; 1 de 3 HP., 1 DE 1 hp Siemens. 1 de 3/4 HP Siemens con reductor y variador, 1 Weg de 3/4 HP. 1 Weg de 1/2 HP.1 ABB de 3/ 4 de HP. 1 Power elecreic de 1/2 HP. 1 Criphon de 1/2 HP. Montado en base y con polea variable. 1 reductor 21-4 con polea en L. Una Marcha de auto, 1 Bomba sumergible Franklin electric de 1 HP. y una bomba sumergible Pedrollo Nueva de 1 HP. , |  |  |  |  | 250 | 175 | 17.5 | 30 | Foto 1 | Foto 2
189 | Manómetros mangueras y conexiones para llenado de refrigerante con 4 botes de refrigerante 3 (Freón 22), 1 (Freón 134a), 5 litros de aceite sintético Acemire, 2 litros de aceite sintético Ararat y un tanque de freón R-22 vacio. 1 tanque de Freón 410A. |  |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 15 | Foto 1
191 | Hidro Neumático de 90 litros con bomba Perollo incompleto | Evans | Hidro Smart |  | 127 V. 13 A. 1.5 HP. 1.1 KW. 60 HZ | 150 | 105 | 10.5 | 10 | Foto 1
192 | Lote de 2 Mesas #1: Mesa de madera con tornillo G-6 con un cajón 233X92X105, caja metálica y dos cajones de archivero. #2: Mesa de ángulo con base de madera 80X80X85. |  |  |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 25 | Foto 1
194 | Lote de 10 extinguidores ROJOS #30,#29 |  |  |  |  | 200 | 140 | 14 | 20 | Foto 1
197 | Lote de artículos varios eléctricos como son: resistencias varios tipos, balastras, repuestos de focos lets, repuestos de focos gaa (grandes y chicos), conexiones para tubo rigido, apagadores, tapas, contactos , pibotes para lamparas, chalupas, protecciones termicas, fusibles, clavijas, controles de temperatura, extensiones, multicontactos, cable de uso rudo, rollos de cable para altas temperaturas. refacciones (variadores, quemadores, pistolas de aire caliente, etc.) en 6 charolas de acero inoxidable de 40.5X30.5X6.6 |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 10 | Foto 1
198 | Lote de artículos varios de plomería como son: niples, tuercas union, codo, tubería, tanques y sopletes de gas portatiles, conexiones de bronce, cobre y PVC, retenes, soldaduras, en 3 charolas de acero inoxidable de 40.5X30.5X6.6 y 2 de 52X29X8. y una caja blanca de 45X70X23 y una cubeta de plástico de 19 l.. |  |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 10 | Foto 1
199 | Lote de filtros de las manejadoras varios. |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 10 | Foto 1
201 | Lote de 6 Mesas de acero inoxidable con entrepaño DIM:150,70,(84, 89, 91,85,70,80) . | Mesa | 6 |  |  | 2200 | 1540 | 154 | 50 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5
202 | Mesa de acero inoxidable con entrepaño y respaldo DIM:170,75.5,79. | Mesa |  |  |  | 750 | 525 | 52.5 | 15 | Foto 1
203 | Lote de 5 Mesa #1: Mesa de acero al carbón y formaica con entrepaño, respaldo e esquina a la derecha DIM: 245X70X91. #2: Mesa de acero al carbón y formaica con entrepaño, respaldo e esquina a la derecha DIM:184X70X91.#3: Mesa de acero al carbón DIM: 172X79X90. 4#: Mesa de acero al carbón DIM: 238X70X92. #5: de madera con cubierta de lamina de acero al carbón DIM: 78X58X75. | Mesa | 5 |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 65 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
204 | Lote de 12 lockers de una puerta 40.5X45.5X170. | PM Steele | 12 |  |  | 480 | 336 | 33.6 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
205 | Lote de 10 extinguidor ROJOS # 25,24,23,22,21,19,10,12,11,13. | Lote de extinguidores | 10 |  |  | 200 | 140 | 14 | 20 | Foto 1
208 | Lote de 5 carros de acero inoxidable: Dos con entrepaños y dos ruedas con freno 60X40X80. 2, uno con entrepaño y 4 ruedas con freno 50X50X79. uno de 46X67X91. uno de acero al carbón de 46X67X91. | Carro | 5 |  |  | 350 | 245 | 24.5 | 15 | Foto 1
209 | Lote de 2 botes de acero inoxidable | Botes | 2 |  |  | 45 | 31.5 | 3.15 | 5
212 | REVISADORA DEVIALES MANUAL | Revisadora |  |  |  | 10 | 7 | 0.7 | 5 | Foto 1
214 | CAJA DE HERRAMIENTA DE ACERO INOXIDABLE 2 DESARMADORES PLANOS Y UNO PHILIPS, 2 JUEGOS DE LLAVES ALLEN KANUVA (9PZAS 5/6´´a 1/4´´), (9PZAS 6 mm a 1.5 mm) , 2 JUEGOS DE LLAVES MIXTAS KANOVA (9PZAS 3/4´´a 1/4´´), (9PZAS 15 mm a 4 mm) - las de 15, 13,10, 4 mm. | Caja de herramienta |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 10 | Foto 1
217 | Mesa de acero inoxidable con entrepaño y respaldo IZQUIERDO DIM:242,72.5, 91 CM | Mesa |  |  |  | 800 | 560 | 56 | 30 | Foto 1
218 | LOTE DE 3 CONTENEDORES PYREX DIAM 15´´. X 15 ´´.12 Gallones | Pyrex | 12 G. |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 15 | Foto 1
221 | Mesa de acero inoxidable con entrepaño y respaldo IZQUIERDO DIM:181X72X81 CM | Mesa |  |  |  | 500 | 350 | 35 | 10 | Foto 1
223 | Lote de 5 piezas de empaque: #1: 1 flejadora con tensadora y pinzas para 1/2" , #2: 1 Despachador de cintas SALBON. #3, 1 engapadora de cajas CART #4: 1 despachador de dyurex. #5: 1 costal de grapas. # 10: 1 caja de grapas de cobre FIFA para cajas. |  |  |  |  | 20 | 14 | 1.4 | 10 | Foto 1
225 | Mesa de acero al carbón y lamina de acero inoxidable con entrepaño, respaldo e esquina a la derecha DIM:171X71X82. | Mesa |  |  |  | 175 | 122.5 | 12.25 | 25 | Foto 1
226 | 6 Tarja de acero inoxidable: De 2 puertas 2 (DIM: internas 59X49X25. DIM. EXT: 80X70X91.5 una sin llave mezcladora. 1(DIM internas 62X38X22, DIM. EXT: 86X63X91.5 una sin llave mezcladora y sin puertas) . 1(DIM: DIM internas 64X39X21.5 DIM. EXT: 88X64X92 sin llave mezcladora).1(DIM internas 40X40X20. DIM. EXT: 46X53X35). 1(DIM internas 40X36X13. DIM. EXT: 52X52.5X90 con 2 puertas de acero al carbón) | Tarja | 6 |  |  | 500 | 350 | 35 | 95 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5 | Foto 6
228 | Lote de plástico: Jarras, 9 piezas- 5000 ml, 3-3000, 15-2000, 5-1000, matraces 3-2000, 1-600, 1-400, 1-250, 1-100. Probetas 1-1000, 1-500, 1-250. Embudos varias medidas 11 piezas. 13 cucharones diferentes medidas, 3 paletas, 12 tapones 2.5´´. 2 cajas plásticas de DIM. INT: 40X60X21 CM. | Lote de plástico |  |  |  | 250 | 175 | 17.5 | 12 | Foto 1
242 | Lote de 10 charolas de acero inoxidable diferentes medidas una caja y una reja | Lote varios | 6 |  |  | 25 | 17.5 | 1.75 | 5 | Foto 1
245 | Lote de 4 silla giratoria de vinil dos cuadradas fijas y dos redondas con ruedas | Lote de sillas | 4 |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 5 | Foto 1
249 | Lote de 2 Mesas de acero inoxidable con entrepaño DIM:150,70,89 CM. | Lote de Mesas | 2 |  |  | 600 | 420 | 42 | 35 | Foto 1
250 | Lote de banco de madera 7 cuadrados, 2 redondos, 2 cuadrados perforados. | Lote de bancos | 11 |  |  | 10 | 7 | 0.7 | 20 | Foto 1
252 | Lote de 3 ventiladores empotrables o de Mesa | Virotex | 29 cm, 48 cm |  | 110V. | 15 | 10.5 | 1.05 | 15 | Foto 1
253 | Lote de 4 +1 + 1 (tefal) ventiladores de pedestal y otro portátil | Optimis, Myatek, Wind chaser, Tefal | 43,53,17 cm. |  | 110V. | 50 | 35 | 3.5 | 15 | Foto 1 | Foto 2
254 | Lote de 5 parrillas 4(35X25X30.5) y una (35X20X25.5) | Lote de parrillas |  |  |  | 10 | 7 | 0.7 | 10 | Foto 1
255 | Lote de 19 carros de 4 llantas porta cajas en acero al carbón Dim. Int: 53X36.5X 3.5 | Lote de carros |  |  |  | 190 | 133 | 13.3 | 15 | Foto 1
256 | Lote de 10 carros de 4 llantas porta cajas en acero inoxidable Dim int: 9(53X36.5X 3.5), 1(62X43.5X3.5) + 8 bases sin terminar | Lote de carros |  |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 10 | Foto 1 | Foto 2
257 | Lote de 9 despachadores de cinta Canela de 1´´, 20 aplicadores de 3´´, 10 engrapadora para cajas con 16 cajas de grapas, un botiquín metálico. | Varios empaque |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | 15 | Foto 1
258 | Lote de 8 termómetros 6 de caratula y 2 de varilla (2 Telera, 3 Metrones. 1 Tyler, 2 Brandan, 1 Roldaran.) | Termómetros | 8 |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 5 | Foto 1
260 | Lote de 15 piezas oficina metal : 4 escritorios con base de vidrio de 150X78X76, con 1 +1(3+1+3 cajones) y 1(3+1 cajones +puerta), 1 (1+3 cajones izquierdo, 114x76x75) 3 archiveros 2+1(4 cajones 45.5X73X132.5) + 1(4 cajones 39X72X134), 1 (2 cajones 47X72X78 ), 2 Mesa móvil con entrepaño 48X48X79, 46X46X66.1 fichero 27x64x28. Loker de dos divisiones (30x30x182). 1 Repisero de metal de 5 niveles 84x30x202. | Escritorios y archiveros | 15 |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 80 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 | Foto 9
261 | Lote de 4 repiseros en acero inoxidable de 1 (6 niveles 140X49X180), 2 (4 niveles 180,150 X60X222) 1(5 niveles 45,112,226) | Repisero | 4 |  |  | 2000 | 1400 | 140 | 60 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
263 | Lote de 52 charolas de acero inoxidable de 18(56X46.2x4.2) con costilla interior 25(56.5X48.5x5) con costilla exterior, 10(43.5X62) sin costilla | Charolas | 52 |  |  | 520 | 364 | 36.4 | 30 | Foto 1
265 | Modulo de repisas de acero al carbón de 4 niveles y 3 estaciones Dim: 270X60X198 | Repisero |  |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 10 | Foto 1
266 | Lote de enrrejados 4 piezas #1: De confinamiento con puerta corrediza Dim int: 155X56X190, #2: Un modulo de 20 posiciones enrejadas con puerta abatible, 5 divisiones en 4 niveles de 464X60X240 con 20 repisas (61x91), 12 postes escuadra perforada de 5x3.5X240. #3: Reja con puerta central de 291x215. #4: Enrrejado de 24 posiciones en 6 niveles de 104X59X212. | Enrrejado |  |  |  | 500 | 350 | 35 | 125 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
267 | Difusor y/o evaporador de aire acondicionado 20.300 BTU/h con control remoto. MINISPLIT CAPACIDAD 22,300 BTU REFRIGERANTE R-22 | Carrier | HPC243C.E | C100209160207817151581 | 230V. 20A. 60 HZ. 1PH. | 300 | 210 | 21 | 15 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
270 | Lote de 17 lokers de dos puerta 38X45X180.05 | Lote de lockers | 17 |  |  | 400 | 280 | 28 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
271 | Mesa de acero inoxidable DIM: 240X88X80 con dos puertas individuales en la parte derecha de 35X56, en 75 | Mesa |  |  |  | 800 | 560 | 56 | 20 | Foto 1
272-1 | Escalera plataforma de acero inoxidable antiderrapante 3 niveles DIM: 113x110x80 con bisagra de dos escalones y montado sobre 4 ruedas con freno. | Escalera |  |  |  | 400 | 280 | 28 | 45 | Foto 1
273 | Lote de 2 muebles de acero al carbón #1: Trinchador de 3 cajones con 3 puertas en acero al carbón, #2:Dos gabinetes de dos cajones y 2 puertas 52X48X81 | Trinchador | 2 |  |  | 20 | 14 | 1.4 | 10 | Foto 1 | Foto 2
275 | Lote de filtros. 9 capsulas, 4 + 1 cartuchos, 6 membranas y 2 contenedores flexboy y caja de plástico amarilla de (36x52x40). | Sartorius | 1 |  |  | 100 | 70 | 7 | 10 | Foto 1
277 | Lote de 5 Mesas #1 con entrepaño, estructural de acero al carbón con cubierta superior de lamina de acero inoxidable Dim: 175x75x85, #2 tubular de acero al carbón con entrepaño y cubierta de acero inoxidable con respaldo y 4 ruedas Dim: 120x45x86, #3 tubular de acero al carbón con cubierta de acero inoxidable y 4 ruedas Dim: 140x70x92. #4 DIM: acero inoxidable con ruedas 50x40x70. #5 con entrepaño y cubierta de acero inoxidable, 4 ruedas DIM: 120x45x90. | Mesas | 5 |  |  | 400 | 280 | 28 | 30 | Foto 1
278 | Lote de 6 Mesas móviles en acero inoxidable #1con entrepaño(77x57x90), #2(90x60x82), #3(60x40x91), sin entrepaño #4(50x40x70), #5 y respaldo (66x50x90). #6 y respaldo (55x50.5x91). | Mesas | 6 |  |  | 1000 | 700 | 70 | 35 | Foto 1 | Foto 2
282 | Lote de 7 extinguidor VERDES O CHICOS # 14,#38,#43,#50,#5,#20,#53 | Lote de extinguidores | 7 |  |  | 140 | 98 | 9.8 | 15 | Foto 1
283 | Polipasto Mecánico de 500kg de capacidad |  | 10194 |  |  | 200 | 140 | 14 | 15 | Foto 1
284 | Escalera plataforma de acero inoxidable antiderrapante 3 niveles DIM: 80x129x93 con bisagra de dos escalones. | Escalera |  |  |  | 350 | 245 | 24.5 | 20 | Foto 1
296 | Lote de herramientas varias . Dos serrotes 1(18"),1( 7").Un arco de segueta, Una tijera de podar 21", una guía destapa caños de 7 m. un cortador y avellanado para tubo de cobre. Un sujetador de tubos, Un soporte para tanque. |  |  |  |  | 35 | 24.5 | 2.45 | 10 | Foto 1
299 | Lote de 4 tanques de acero inoxidable Diam: 44X64, 52X49, 45.5X40, 34X34. | Tanques | 4 |  |  | 300 | 210 | 21 | 25 | Foto 1
300 | Lote de 45 ollas de acero inoxidable con agarraderas Diam: 47.5X28 50 litros | ollas | 45 |  |  | 1000 | 700 | 70 | 85 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
301 | Lote de 9 modulos de entrepaños: #1: Dos Módulos de entrepaños uno de 4 y otros de 5 niveles 181X60X220, # 2: Uno de 84X45X222 en 3 niveles y dos en 6 niveles. #3:Tres de 90X60X220.5 en 3 niveles y uno de 4 niveles. | Entrepaños |  |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5
302 | Lote de 10 extinguidores ROJOS #9,15,17,18,41,39,40,34,36,37 |  |  |  |  | 200 | 140 | 14 | 15 | Foto 1
304 | Lote de 2 módulos de presión MAGNEHELIC #1: un modulo en acero inoxidable (DIM: 87X21X60) con 11 medidores de presión. #2: un modulo en acero inoxidable (DIM: 27X16X52) con 3 medidores de presión. | Magnahelic |  |  |  | 850 | 595 | 59.5 | 25 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
305 | Lote de 4 extinguidores portátiles tres llantas( dos grandes y una chica)Ñ #7,#33,#31. #26 |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 25 | Foto 1
310 | Lote de 6 escaleras #1: en aluminio de 5 escalones (58X100X144) con barandal y 4 ruedas, #2: en aluminio de 6 escalones (60x113x168) con barandal y 2 ruedas. #3: de acero al carbón de 2 escalones de (42X60X73).#4. 16 escalones 43.5X495 . #5. 19 escalones 43.5X495. #6: En aluminio abatible de triangulo con 3 escalones 35X24X90 (peldaños). |  |  |  |  | 350 | 245 | 24.5 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
311 | LAMPARA UV STERILIGHT CON FUENTE DE PODER CON PANTALLA INDICADORA DE VIDA UTIL DE BULBO CON CONTROLADOR. | SILVER VIQUA |  |  | 110 V. | 450 | 315 | 31.5 | 10 | Foto 1
312 | Lote de 2 escritorios modulares de formaica (120X55X82) con área para CPU y repisa móvil de teclado, 3 sillas móviles, una repisa (40X30), archivero metálico de 3 cajones (47.5X70X102). Pizarrón 91X150, 2 basureros. |  | 4 |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 25 | Foto 1 | Foto 2
313 | Lote de 5 lámparas de emergencia #1: 66X9X11. #2: CUATRO 68X15X12. | Lloid´S, TECO | 5 |  | 110-127 V. 40 W. | 150 | 105 | 10.5 | 15 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
315 | Lote de articulos de oficina varios |  |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | 10 | Foto 1
316 | Lote de gavetas de plastico: De 5 cajones (40X46X84), De 4 cajones (56X40X65) con ruedas y base de formaica. Dos de 3 cajones (55X40X60.5) con ruedas. 59 cajas de plastico estivables de 12X19X8 y 7 de 16.5X28.5X13. + una verde. |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 20 | Foto 1
319 | Lote de 9 contenedores de 45 litros en Nalgene |  |  |  |  | 360 | 252 | 25.2 | 10 | Foto 1
320 | Lote de contenedores de 50 litros de plástico |  |  |  |  | 25 | 17.5 | 1.75 | 10 | Foto 1
322 | Modulo e escuadra de 170X170X75 con soporte para teclado y archivero de dos cajones chicos y uno grande con silla de tela negra fija.. |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 25 | Foto 1
323 | Lote de 3 modulos #1: Dos para camputadora 102X60X76 #2: Uno de 90X60X75 y engargoladora manual. |  |  |  |  | 10 | 7 | 0.7 | 30 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
327 | 16 pedestales de diferentes tamaños, 3 mecheros de bunsen, 6 pinzas varias de tubo fijas , 6 pinzas de tubo dobles, 3 pinzas de tubo moviles, 3 parrillas ajustables con malla y triangulo termicos, pinsas y articulos varios. |  |  |  |  | 90 | 63 | 6.3 | 40 | Foto 1 | Foto 2
328 | Estufa Lindberg Blue model M01450P3R10TA, No. Serie: Z17H-414548-ZH dimensiones internas 22" largo x 16" fondo x 25" de alto, Ph:3, V:220, dimensiones externas del Horno, 52" largo x 22" ancho x 46 1/2" alto. |  |  |  |  | 600 | 420 | 42 | 45 | Foto 1 | Foto 2
329 | 2 tacometros portatiles 1 control company, 1 ACCUSPLIT EAGLE. |  |  |  |  | 40 | 28 | 2.8 | 5 | Foto 1
330 | Lote de 5 piezas de empaque: #1: 1 Flejadora con tensadora y pinzas para 1/2" , #2: 1 Despachador de cintas SALBÓN. #3, 1 Engapadora de cajas COMPACT. #4: 1 Despachador de dyurex. #5: 1 Caja de grapas de cobre FIFA para cajas. |  |  |  |  | 15 | 10.5 | 1.05 | 5 | Foto 1
335 | Analizador de O2 y CO2 portatil | Servomex | Foodpack |  |  | 125 | 87.5 | 8.75 | 10 | Foto 1
336 | Medidor de humedad y temperatura de mesa | Process Sensor | MCT 660 NIR |  | 115 | 800 | 560 | 56 | 25 | Foto 1
337 | Bin para polvo marca Zanchetta para 100 kg apilable con valvula de salida de 8" | Zanchetta |  |  |  | 300 | 210 | 21 | 25 | Foto 1
338 | Rheometro y viscosimetro R/S Plus mide la deformacion y comportamiento fluido de los materiales. | Brookfield | R/S Plus |  |  | 700 | 490 | 49 | 10 | Foto 1
339 | Equipo de respiracion autonoma con tanque para 30 min 2216 psi | MSA | Ultra Lite II |  |  | 250 | 175 | 17.5 | 10 | Foto 1
340 | Agitador VMI Rayneri modelo 33/300P turbotest No serie:102550, V:220, Ph:1, R.P.M.1750, dimensiones del agitador 23" largo x 15" ancho x 38" alto | Rayneri |  |  |  | 1000 | 700 | 70 | 15 | Foto 1
342 | Horno Thermo Scientific Heratherm OMH 180-S, No. serie 41350382, 6.1 pies cubicos, rango de temperatura 50 ° C a 330 grados centígrados,, dimensiones internas 19" largo x 20" fondo x 28 "alto, con 2 charolas, V:208/240, dimensiones del horno 35" largo x 26" ancho x 38" alto.. | THERMO SCIENTIFIC |  |  |  | 2450 | 2450 | 245 | 40 | Foto 1 | Foto 2
343 | Lavadora de Instrumentos | Steelco | DS50DRDS |  |  | 125 | 87.5 | 8.75 | 25 | Foto 1
345 | Horno eléctrico Vulcan Hart modelo VPX3, No. Serie: 1037659-9X-5081, con resistencias tubulares de 9 Kw, dimensiones internas: 13" largo x 10.5" ancho x 2" alto, V:208, Ph:3, dimensiones del generador 30" largo x 30" ancho x 25" alto | Vulcan Hart |  |  |  | 1400 | 980 | 98 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
346 | Liofilizadora VirTis modelo FM 12XL, No. Serie: 208202, con cámara de liofilizado en acero inoxidable dimensiones de la cámara 10 1/2" diámetro x 14" de profundidad, con PLC y pantalla V:115, Ph:1,con bomba de vacío Edwards modelo E2M8, No. serie: 17518, Hp: 1/2, V. 115-230 , Ph:1, R.P.M: 1725, dimensiones de la liofilizadora: 40" largo x 27" ancho, x 34" alto | Vir Tis |  |  |  | 6000 | 4200 | 420 | 25 | Foto 1 | Foto 2
347 | Calentador de agua ELWA el{ectrico modelo 4618W, No. Serie 88-1685, presión máxima 6 bar, temp. Máxima 90º | Elwa |  |  |  | 750 | 525 | 52.5 | 20 | Foto 1 | Foto 2
348 | Taponadora Semiautomatica Poliingenieros para tapa de 30 mm, HP:1/3, V: 220, Ph:3, R.P.M.:1750, dimensiones de la taponadora 12" largo x 22" ancho x 35" alto | Poliingenieros |  |  |  | 1200 | 840 | 84 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
350 | Báscula Avery Weigh Tronix modelo E1005, No. Serie: 075150313, con capacidad para 4 toneladas y plataforma de 72" largo x 96" ancho x 4" alto | Avery Weigh Tronix |  |  |  | 1200 | 840 | 84 | 150
351 | Termo balanza Max: 50 g (1 mg). Con platos de repuesto TERMOBALANZA CAPACIDAD MAXIMA 54 GRAMOS D= 1MG (183) | METTLER TOLEDO | HE53 /03 |  | 100-120 V. 50/60 HZ. | 1200 | 840 | 84 | 15 | Foto 1
353 | Lote de 10 extinguidores ROJOS y BLANCOS #44,#49,#48,#45,#46,#51,#52, #47,#42,#8. |  | 10 |  |  | 200 | 140 | 14 | 10 | Foto 1
354 | Lote de 5 muebles de madera #1: Mueble de 12 puertas 214X53X160, #2: dos bancas de 93X31X52, #3: Vitrina de 4 puertas con vidrio superior y 8 inferiores normales de 223X34X128.5.#4: Mesa de madera 62X105X77. #5: Vitrina de 3 gabetas superiores, una inferior y dos puertas corredizas 125X35X185. |  |  |  |  | 25 | 17.5 | 1.75 | 25
357 | Bomba de HPLC Serie 100 | Perkin Elmer | 100 |  | 100-120/220-240 V. 5/2.5 A. 50Z060 HZ. | 50 | 35 | 3.5 | 10 | Foto 1
358 | Medidor de Punto de Fusión | FISHER SCIENTIFIC |  | 4010 | 115 V. 1.4 A. 50/60 HZ. | 15 | 10.5 | 1.05 | 10 | Foto 1
359 | Módulo de Columnas para HPLC | Perkin Elmer | TRI DET | 62068 | 117 V. 50/60 HZ. | 15 | 10.5 | 1.05 | 10 | Foto 1
360 | Modulo de recepción 333X(124,65)X102. dos sillones de vinil (uno de uno 96X84X64 y otro de 3230X84X64) y Mesa de centro 120X60X33. |  |  |  |  | 250 | 175 | 17.5 | 40 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
361 | Lote de 6 archiveros: #1:Archivero metálico de dos cajones 47X72X71, #2: 3 Archeros de de formaica de tres cajones 52X60X110.5, #3 1 de formaica de 3 cajones 41.5X60X107.5,.#4: Archivero metálico de cuatro cajones 46X67X132.5. Un escritorio de 3 cajones 175X75X75. |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 20 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5
362 | Lote de 5 muebles de madera: #1: 12 estantes y 3 gavetas inferiores 255X(60,29)X 197=(60X137) . #2: 22 estantes de 363X(40,29)X209 =(134,75). #3: 25 estantes de 367X29.5X240.#4: Trinchador de 5 cajones y 6 puertas 417X71X92 con base de formaica. #5: Armario de 6 puertas 244X60X151. |  |  |  |  | 500 | 350 | 35 | Por determinar | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5
366 | Frigo bar | Whirlpool | WS550 10 | VR10501893 | 127 V. 2 A. 60 HZ | 40 | 28 | 2.8 | 5 | Foto 1
367 | Oficina de un escritorio de formaica 146X61X76, una silla café en vinipiel, dos archiveros de formaica de 4 cajones 49X60X115, un archivero de dos cajones 49X50X71.5, Credenza en formaica de 2 cajones y dos puertas 120X42X73. |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 50 | Foto 1 | Foto 2
| Oficina a puerta cerrada de un escritorio, una silla café en vinipiel, 2 sillas fijas de tela, credenza de dos puertas y dos gavetas y dos archiveros en metal de 4 cajones | [5 empty] | 0 | 0
369 | Lote de extinguidores rojos #2#1#27. |  |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 15
370 | Lote de 3 escritorios 120X60X75.5, 3 Archivero 41X55X40 de 2 cajones chicos y uno grande y 6 sillas con ruedas varias. |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 30 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
371 | Modulo de 3 divisiones con 2 sillas negras de vinipiel ,2 archiveros de un cajón grande y dos chicos, 2 gavetas a la pared, cableados de energía, datos 320X295X138 . |  |  |  |  | 300 | 210 | 21 | 80 | Foto 1
372 | Escritorio en L 152X151X76, una silla negra de vinipiel, un archivero de un cajón grande y otro chico. |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 30 | Foto 1
376 | Lote de 10 extinguidores ROJOS #6,#4 + 3 área de pesado. #16,#32,#139,#23,#35. |  | 7 |  |  | 200 | 140 | 14 | 10 | Foto 1
379 | Elevador de personal piso a piso 310, riel 482. base 117X123. |  |  |  |  | Por Definir | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 300 | Foto 1
380 | Oficina a puerta cerrada de un escritorio de formaica con un cajón grande y uno chico y soporte corredizo para teclado, una negra de vinil, 2 sillas fijas de tela, un repisero de 5 niveles y dos archiveros en metal de 4 cajones |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 30 | Foto 1
381 | Oficina a puerta cerrada de dos escritorio de formaica con un cajón grande y uno chico y soporte corredizo para teclado, una negra de vinil, 1 sillas fijas de tela, credenza de dos puertas y dos gavetas y un archivero enformaica de 2 cajones . |  |  |  |  | 150 | 105 | 10.5 | 30 | Foto 1
382 | Extractor jaula de ardilla DIAM: 60 |  |  |  | 85,90,105 | 40 | 28 | 2.8 | 50 | Foto 1
383 | Bodega y/o estructura metálica con triplay y tejado inclinado de asbesto 1415X797.5X(254, 221) con una puerta y dos extractores eólicos (cebollas) |  |  |  |  | Por Definir | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 800 | Foto 1
384 | Bodega y/o estructura metálica con triplay y tejado inclinado de dos pendientes 8 dos dientes de cierra) de asbesto 1381.7X975.5X(248, 203) con una puerta y dos extractores eólicos (cebollas) |  |  |  |  | Por Definir | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 800 | Foto 1
385 | Lote de 2 Bodegas #1: Bodega de panel térmico con una puerta de aluminio, 2 corredizas y dos ventanas de dos aguas 359X307X(213,245).#2: Bodega y/o estructura metálica y tejado de dos aguas de asbesto 297X307X(213,245) con dos puertas |  |  |  |  | Por Definir | Se Reciben Ofertas | 10% Sobre Oferta | 800 | Foto 1
387 | Dispensador de Agua fría 3.2 L. | Puresa | C-500 | 1406004AA4324-1 | 127 V. 90 W. 60 HZ. | 50 | 35 | 3.5 | 10 | Foto 1
389 | Oficina escritotio de formaica de 175X75X75 con 3 cajones y credenza en dos partes de 12 gavetas 165X(50-35)X(75-58) y una silla fija de tela negra. |  |  |  |  | 100 | 70 | 7 | 30 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3
390 | Unidad de filtración de aire 132,270,126. |  |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | Por determinar | Foto 1
395 | Lote de tarima azules y anaranjadas 110X100X15 8 |  |  |  |  | 120 | 84 | 8.4 | 30 | Foto 1
397 | Lote de Mesas. #1 dos de madera con formaica 91x90x77.5. #2: Mesa de PTR con formaica de 180X90X79, #3: Mesa de alguno con madera de 58X138X 88. 10 sillas negras y una blanca. Un trinchador de madera con 3 cajones y dos puertas 120x44x88. |  |  |  |  | 30 | 21 | 2.1 | 50 | Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4
399 | Dispensador de Agua fría y caliente 3.2 L. | Puresa | HC-500 | 3536952 | 127 V. 5.3 A. 660 W. 60 HZ. | 35 | 24.5 | 2.45 | 5 | Foto 1
403 | Lote de dos cubetas de acero inoxidable 1(DIAM: 25.5,23X22) 1(DIAM: 28X23) y una olla de DIAM: 25.5x20. |  |  |  |  | 35 | 24.5 | 2.45 | 5
404 | Contadora de pastillas automática con trasportador de 252X10. | Triumph King |  | TB 521 | 220V, &0 HZ. | 1000 | 700 | 70 | 75
405 | Bascula móvil para 500 Kg. Con pesas para 100 y 50 Kg. | Fairbanks |  |  |  | 50 | 35 | 3.5 | 20
406 | Bascula móvil para 250 Kg. | Noval |  |  |  | 75 | 52.5 | 5.25 | 15
407 | Base de bascula para 2300 kg sin monitor | Trurman scale | 2300 | 4639-1 | Class III | 40 | 28 | 2.8 | 5
408 | Generador eléctrico portátil de gasolina 5.5 kw. 7.2 Galones = 10 horas a 1/2 carga. Consumo 19KWH. | Generac | 5939 | MEX0004691 | 1-120-240 V/4-120V. 5500W. | 500 | 350 | 35 | 15
409 | Lote de 3 sillas fijas de tela negra y una móvil |  |  |  |  | 12 | 8.4 | 0.84 | 5
411 | Soldadora de arco eléctrico AC/DC 100 CA/65 DC. | Milller | Thunderbolt |  | 127/220 V. 112/65 A. 14.3 A. 60 HZ. | 50 | 35 | 3.5 | 10
412 | Lote de 4 recipientes para pruebas al vacío |  |  |  |  | 350 | 245 | 24.5 | 25
414 | Dispensador de Agua fría 3.2 L. | Puresa | C-500 | 254126 I, 253695 I. | 127 V. 90 W. 60 HZ. | 10 | 7 | 0.7 | 5
415 | Dispensador de Agua fría y caliente 3.2 L. | WiRLPOOL | WK5915 BS00 | HV60514737 | 127V. 600 W. 60 HZ. | 10 | 7 | 0.7 | 5
416 | Generador eléctrico portátil de gasolina 5.5 kw. 7.2 Galones = 10 horas a 1/2 carga. Consumo 19KWH. En caja. | Generac | 5939 | MEX0004685 | 1-120-240 V/4-120V. 5500W. | 500 | 350 | 35 | 15
417 | Balanza mecánica para 10KG. | SOL | 4915 |  |  | 10 | 7 | 0.7 | 5
418 | Lote de 7 sillas fijas de vinil negro. |  |  |  |  | 30 | 21 | 2.1 | 5